Zápis z 81. jednání Sboru expertů

6. 12. 2007

Magistrát hlavního města Prahy

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Přítomni:

Ing. arch. Martina Bártová

Prof. ing. arch. Miroslav Baše

Ing. arch. Otto Dvořák

PhDr. Josef Holeček

Prof. PhDr. Mojmír Horyna

Ing. Václav Jandáček

Mgr. Jiřina Knížková

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Ing. arch. Petr Malinský

# PhDr. Ivan Muchka

# Mgr. Věra Müllerová

# Ing. arch. Jiří Musálek

Ing. arch. Jan Sedlák

PhDr. Michael Zachař

Omluveni:

Doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Pavel Jerie

Irene Wiese von Ofen

PhDr. Josef Štulc

Zapsaly:

Mgr. Lada Pekárková

Mgr. Bohuslava Fuxová

Ověřil:

Ing. arch. Petr Malinský

Program:

- Příprava architektonických soutěží v Praze - aktuální informace

UHA, Ing. arch. Králíček

- Půdní vestavba

Čp. 113, k.ú. Staré město, U Staré školy 6, Praha 1

Žádost na MHMP OKP  zatím nebyla podána

Dokumentace: studie

Přizváni: Ing.arch Ondřej Beneš

- Celková přestavba objektu

Čp. 489, k.ú. Nové Město, Kateřinská 14, Praha 2

MHMP 316433/2007

Dokumentace: projekt pro stavební povolení

Přizváni: Ing.arch. H.Holubová, S. Kmentová

Vyřizuje: Ing. Dobrovodská

- Rekonstrukce a nástavba

Čp. 721, k.ú. Nové Město, Palackého 3, Praha 1

MHMP 572843/2007

Dokumentace: studie k územní řízení

Přizváni: Sdružení architektů Dům a město, ing.arch.J.Hůrka

Vyřizuje: Ing. Dobrovodská

- Zřízení výtahu, zastropení kaple

Chrám sv. Mikuláše, k.ú. Staré Město, Staroměstské nám., nám.Franze Kafky, Praha 1

MHMP 464265/2007; 329265/2007

Dokumentace: projekt pro stavební řízení

Přizváni: Mgr. Lubomír Čmerda

Vyřizuje: Ing. Dobrovodská

- Různé

- stavba Nového spojení (severní cesta)

- vyústění tunelu městského okruhu na Letné

1.

Informace o vypsání ideových urbanistických soutěží:

- Pro využití Masarykova stadionu a okolí na Strahově

- Na využití a architektonické ztvárnění Letenské pláně

Aktuální informace budou poskytnuty na příštím jednání Sboru expertů.

2.

Předmět jednání: Půdní vestavba

Identifikace objektu: Čp. 113, k.ú. Staré město, U Staré školy 6, Praha 1

Památková ochrana objektu a území: Pražská památková rezervace

Číslo jednací/vyřizuje referent: Není podáno na MHMP-OKP

Přizváni: Ing. arch. Ondřej Beneš

Dokumentace: studie

Popis záměru:

Půdní vestavba ve dvorní části objektu – předloženy 4 varianty řešení

Stanovisko NPÚ:

Bez stanoviska - žádost nebyla u MHMP – OKP doposud podána

Diskuse:

Diskutováno bylo promítnutí navržené půdní vestavby do pohledů z okolí.

Materiálové provedení střechy je uvažováno plechové – nazelenalá měď.

Předloženo variantní řešení.

Usnesení:

Varianta A a C jsou vhodné k dalšímu propracování.

Hlasování:

Sbor expertů souhlasil jednomyslně.

Odůvodnění:

Nové řešení představuje kultivované provedení do vnitrobloku a neohrožuje hmotnou podstatu památky a jejího prostředí památkové rezervace. Další fáze projektu by měly být dále konzultovány dle Sboru expertů na MHMP-OKP, především materiálové provedení.

Nejedná se o původní krov střechy, již dříve bylo zasahováno do krovu ne zcela vhodným způsobem.

3.

Předmět jednání: celková přestavba objektu

Identifikace objektu: čp. 489, k.ú. Nové Město, Kateřinská 14, Praha 2

Památková ochrana objektu a území:	 kulturní památka r.č. 41410/2087, Pražská památková rezervace

Číslo jednací/vyřizuje referent: 316433/2007   Ing. D. Dobrovodská

Přizváni: Ing. arch. H. Holubová, S. Kmentová

Dokumentace: projekt pro stavební povolení

restaurátorský průzkum

expertní posudek krovu

soupis umělecko-historických prvků

stavebně historický průzkum

Popis záměru:

1) celková přestavba dvoupatrového domu do ulice ve všech podlažích včetně suterénu, který se směrem pod dvůr rozšiřuje:

- vestavba výtahu a půdní vestavba osvětlená ze strany ulice sedmi pultovými vikýři a dvěma prosklenými poklopy, ze strany dvora čtyřmi střešními okny 
a dvěma prosklenými poklopy

- změna dispozice v nadzemních podlažích se zásahy do nosných konstrukcí: v přízemí vybourán průchod v 124 cm silné, která obsahuje původní obvodovou zeď dvou později spojených domů. Bourání nosných zdí v pravé části dispozice přízemí a 1. patra uličního domu. V uličním traktu se v 1. a 2. patře odstraňuje celá stávající dispozice a v obou patrech se navrhují vždy dva pokoje.

2) celková přestavba dvoupatrového domu do zahrady a přestavba dvorních křídel mezi uličním a zahradním objektem:

- u objektu do zahrady likvidace stávajícího krovu sedlové střechy a  navazující pultové střechy nad pavlačí a provedení nástavby o patro (čtvrté NP), s pavlačí do dvora a  zastřešením novou sedlovou střechou bez pultové střechy nad pavlačí

- nástavba má do zahrady osmiosou fasádu s okny jiného typu než jsou okna stávající fasády - zvýšení hřebene střechy zahradního domu na kótu 15, 8 m od podlahy přízemí

- odstranění stávající dispozice ve všech nadzemních podlažích

- v přízemí vybourávány nosné zdi klenutých interiérů

- výměna špaletových oken v uliční fasádě

- repase vstupních dveře do domu

3)  zastřešení dvora v úrovni pochozí konstrukce pavlačí s osazením sedlových světlíků

4) demolice dvoupatrového pravého dvorního křídla s pultovou střechou, zde vystavěno nové dvorní dvoupatrové křídlo s rozšířeným traktem a s ukončením terasou na ploché střeše

5) úprava exteriéru podél zahradního domu v rozsahu výstavby opěrné zdi mezi novým rozšířeným chodníkem podél fasády a svahem zahrady a zahradnické úpravy.

Stanovisko NPÚ: vyloučené

Diskuse:

Členové Sboru expertů požadovali novou kvalitně zpracovanou dokumentaci původního a zároveň navrhovaného stavu a kvalitnější fotodokumentaci. Objekt je ve velice špatném stavu. Zastřešení celého dvora se jeví jako nevhodné, stejně tak jako nastavění objektu.

Doporučení předložit na příštím jednání Sboru, kde by měla být předložena vhodnější dokumentace a projekt by měl být upraven dle zmíněných připomínek.

Usnesení:

O projektu nebude hlasováno, požadováno nové předložení se zapracovanými doporučeními.

Doporučení:

- Nezastřešovat plošně dvorek, možnost odstranění toalet v čele dvorku.

- Nenavyšovat zahradní křídlo – nenastavovat vůbec.

- Neměnit řešení pavlačí, nepředělovat zdí.

- Rozpracovat provedení fasády na základě doložené dokumentace.

- Nová dokumentace – soupis umělecko-řemeslných hodnotných prvků, pasport.

Odůvodnění:

Objekt je chráněnou kulturní památkou s pozoruhodným terénním zasazením 
a s kontextem zástavby a zeleně, v dosud intaktně dochované části Pražské památkové rezervace. Z tohoto důvodu Sbor expertů nedoporučuje výše uvedené zásahy a požaduje je redukovat a cizelovat, neboť objekt má zvýšené parametry památkové ochrany.

4.

Předmět jednání: rekonstrukce a nástavba objektu

Identifikace objektu: čp. 721, k.ú. Nové Město, Palackého 3, Praha 1

Památková ochrana objektu a území:  kulturní památka r.č. 39934/1-1119, Pražská památková rezervace

Číslo jednací/vyřizuje referent: 572843/2007   Ing. D. Dobrovodská

Přizváni: Ateliér Dům a Město, sdružení architektů

Dokumentace:  studie k územnímu řízení

Popis záměru:

Rekonstrukce stávajícího domu v autentické podobě, nástavba tří podlaží a jednoho podlaží ustupujícího. Dvorní křídla zachována. Ve dvorku vybudována výtahová šachta, od 4. NP vedeno nové prosklené schodiště. Stávající půlkruhové schodiště do 4. NP zachováno. V přízemí situována kavárna, ve 2. – 6. NP dvoupokojové apartmány pro dlouhodobé pronajímání. V 7. NP umístěn byt.

Stanovisko NPÚ:	zatím žádné

Diskuse:

Fasáda – restaurovaná omítkovaná spodní část v šedých barvách, nastavované části řešeny kontrastně – obklad olověné barvy.

Členové Sboru diskutovali o stáří jednotlivých částí domu. Nástavba bude realizována na štíhlých sloupech 20x25cm a v zadní části schodištěm – statické řešení. Podzemní úpravy nebudou provedeny, pouze výtahovou šachtou, tedy pouze dílčí prohloubení, bez archeologických zásahů. Dochované drobné prvky budou zachovány. Provedení parteru objektu a poslední realizované formy v době baroka.

Zhodnocením celého prostředí ulice a výškovou různost jednotlivých domů. Celá uliční linie je charakteristická svou střídavou výškovou hladinu. Možnost 
či nemožnost dostavování na úroveň okolních hřebenů domů, nástavba dvakrát většího objemu, než je samotná chráněná památka. V Palackého ulici se nachází jednotlivé zbytky – relikty původní urbanistické zástavby historického města.

Pozitivně hodnocena architektura navrženého objektu. Jedná se o samostatně památkově chráněný objekt s významnými památkovými hodnotami – rejstřík architektonických prvků. Zachování stávajícího domu beze změny. Kdyby se nejednalo o zapsanou památku, byla by navržená architektura hodnocena pozitivně.

Návrh usnesení:

Sbor expertů souhlasí s předloženým projektem.

Hlasování:

pro: 0,

proti: 10,

zdrželi: 3,

vyloučen: 1

Sbor expertů většinou hlasů nepřijal návrh usnesení.

Odůvodnění:

Předložený projekt nebyl schválen. Navržený záměr by zásadně narušil vzhled objektu a hmotnou podstatu kulturní památky. Podstata prohlášení objektu za kulturní památku nedovoluje tak razantní zásah. Možná je cesta konzervace s dílčími vstupy (půdní vestavba, dostavby ve dvoře), které budou prezentovány na Sboru expertů po konzultacích s památkáři.

5.

Předmět jednání:	1) zřízení výtahu

2) zastropení kaple

Identifikace objektu:	Chrám sv. Mikuláše, k.ú. Staré Město, Staroměstské nám., nám. Franze Kafky, Praha 1

Památková ochrana objektu a území: kulturní památka r.č. 3820332,  Pražská památková rezervace

Číslo jednací/vyřizuje referent:	1) č. j. 464265/2007, Ing. Dana Dobrovodská

2) č.j.  329265/2007

Přizváni:	Mgr. Lumír Čmerda

Dokumentace: investiční záměr, nákres, fotodokumentace  (projekt pro stavební řízení)

Popis záměru:

1)

- zřízení výtahu (hydraulické plošiny o rozměru 900 x 1200   mm v prosklené šachtě o  půdorysu 1300 x 1350 mm) v jihozápadní boční kapli

- výtah prochází z přízemí kaple na ochoz v 1. patře, kde bude odstraněno jedno pole zábradlí

- konstrukce samonosná, z jeklových profilů o rozměrech 60/60 až 80/80

- v přízemí za šachtou bude agregát o ploše cca 0, 5 m²

- dalším požadavkem je zřízení nájezdové rampy vlevo podél schodů do nám. Franze Kafky (bez dokumentace)

2)

- zastropení kaple v severozápadním rohu kostela, aby do ní nebylo vidět z ochozu, protože kaple slouží též jako šatna

- strop tvořen dřevoštěpovými deskami a pokryt krytinou z PVC

Stanovisko NPÚ:		vyloučené

Příští jednání Sboru expertů proběhne 3. 1. 2008 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Doporučení Magistrátu hl. m. Prahy poskytnout původní prostory určené pro faru.

6.

Různé:

Stavba Nového spojení (severní cesta)

- informace k realizaci stavby Nového spojení podána pracovníkem MHMP-OKP.

Vyústění tunelu městského okruhu na Letné a vyústění garáží na povrch a výdechy

- informace podána pracovníkem MHMP-OKP.

- rekonstrukce Valdštejnského náměstí, návrh na návrat Krocínovy kašny

3. 1. 2007 ve 13.00 hod. se Sbor expertů sejde před chrámem sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.