OBJEKTY V KATEGORII  „C„ - VERZE  22.8.2002

po podrobnìjší statické prohlídce  objektù  v ulici Sokolovské

( dne 22.8.2002  byly v ul. Sokolovské prohlédnuty objekty typu C - prozatím  mimo è. o. 7 )

LEGENDA:

| N = | objekt nepøístupný |
| --- | --- |
| R = | rizikový pøístup |

Do kategorie B  pøeøazeny objekty :  è.o.   11, 30, 36, 38, 40, 97, 99,101b

Do kategorie  A  pøeøazen objekt è.o. 19

| Ulice | è.p. | è.o. | typ obj. C(N/R) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bøezinova | 496 | 12 | N | mimo zónu A |
| Karlín.námìstí | 156 | 2 | N |
|  | Køižíkova | 272 | 17 | R |
|  | Køižíkova | 138 | 30 | N |
|  | Køižíkova | 104 | 32 | N |
|  | Køižíkova | 194 | 36 | N |
|  | Køižíkova | 150 | 43 | R |
|  | Køižíkova | 165 | 45 | R |
|  | Køižíkova | 134 | 58 | R |
|  | Køižíkova | 76 | 61 | R |
|  | Køižíkova | 125 | 63 | R |
|  | Køižíkova | 160 | 71 | R |
|  | Køižíkova | 384 | 101 | R |
|  | Køižíkova | 385 | 103 | R |
|  | Pernerova | 32 | 10 | R |
|  | Pernerova | 9 | 40 | R |
|  | Pobøežní | 215 | 13 | N |
|  | Pobøežní | 248 | 17 | N |
|  | Pobøežní | 80 | 38 | N |
|  | Pobøežní | 88 | 64 | R |
|  | Pobøežní | 87 | 68 | N |
|  | Prv. pluku | 321 | 19 | N |
|  | Prv. pluku | 322 | 21 | N |
|  | Sokolovská | 41 | 7 | N |
|  | Sokolovská | 89 | 28 | R |

pøehodnoceno z N

| po prohlídce 22.8. |
| --- |
| Sokolovská | 67 | 46 | R |
|  | Sokolovská | 43 | 53 | R |

pøehodnoceno z N

| po prohlídce 22.8. |
| --- |
| Sokolovská | 113 | 58 | R |
|  | Sokolovská |
| 61 | R |
|  | Sokolovská | 120 | 62 | N |
|  | Sokolovská | 97 | 65 | N |
|  | Šaldova | 54 | 13 | R |
|  | Thámova | 136 | 8 | N |
|  | Vítkova | 130 | 19 | R |