V.

ZÁVĚR

Závěry práce komise jsou shrnuty ve zprávách jednotlivých subkomisí. Jejich obsah i formální stránku schválili členové každé jednotlivé subkomise.

Na posledním zasedání komise dne 6.5.2003 byla zpráva projednána jako celek a výše uvedená struktura zprávy odsouhlasena.

Komise v souladu se svým zadáním definovala všechny hlavní příčiny zaplavení pražského metra, analyzovala je a doporučila opatření, která jsou žádoucí k vypracování projektu komplexního plánu povodňové ochrany pražského metra i celého územního celku hlavního města Prahy.

Realizace těchto opatření je v pracovním pořádku dotčených institucí.

Komise zdůraznila nutnost komplexního přístupu k problematice povodňové ochrany a nezbytnost postavit její projekt na podrobné nezávislé profesionální analýze proběhlých událostí a na navazující komplexní kvantitativní rizikové analýze veškerých variant protipovodňových opatření a jejich důsledků.

V této fázi komise považuje svoji práci za ukončenou.

V Praze dne 7.5.2003

Za komisi:

Ing. František Laudát

předseda komise R HMP pro prošetření příčin zaplavení prostor pražského metra

SEZNAM PŘÍLOH

I. SOUBOR STUDIÍ A ANALÝZ ZADANÝCH Z POPUDU KOMISE

A/   	Posouzení ostění tunelů a stanic pražského metra v zátopové oblasti po povodni

r.2002   Metroprojekt Praha a.s.; VŠB – Technická universita Ostrava, Fakulta stavební

(Pokorný, Aldorf)

B/  	Posouzení míry nepropustnosti podzemních částí metra v úsecích dotčených povodní

- Stavební geologie – Geotechnika, a.s. (Vrba, Rozsypal)

B l/ – Posouzení míry nepropustnosti podzemních částí metra v úsecích

dotčených povodní (Souhrnná zpráva)

B 2/  - Posouzení míry nepropustnosti podzemních částí metra v úsecích

dotčených povodní (trasa B)

B 3/  - Posouzení míry nepropustnosti podzemních částí metra v úsecích

dotčených povodní (trasa A,C)

C/    Podrobné šetření stavu podzemních konstrukcí po vyčerpání vody z metra – ČVUT

v Praze, Fakulta stavební (Pruška, Chamra)

D/    Průchodky v tlakových předělech OSM – ČVUT v Praze, Kloknerův ústav; ČVUT

v Praze, Fakulta dopravní (Bouška, Jíra)

E/     	Vodohospodářská a hydraulická studie ČVUT v Praze,  Fakulta stavební  /Satrapa/

F/    	Model zaplavování metra – Metroprojekt Praha a.s. – ČVUT v Praze, Fakulta

stavební   /Pokorný, Satrapa/   -  CD nosič

# G/   	Zpráva o radiografické kontrole výztuže ve spodní části železobetonového  rámu

tlakových uzávěrů v pražském metru – VUT v Brně, Fakulta stavební-Dopravní

podnik hl.m.Prahy, a.s. /Jílek/

H/	Poznámky  k žádoucí strategii  protipovodňové ochrany města Prahy – Stavební

geologie – Geotechnika,a.s. /Rozsypal/

I/   	Časový sled hlavních událostí a činností při povodni 2002 /Dvořáček/

J/   	Průběžná zpráva z vizuálního šetření zatopených úseků metra po vyčerpání vody

/ Chamra, Pruška /

II. Soubor dokladů,které měla komise k dispozici

K/  Komunikace  v době komunikací

K1/    	Seznam volaných telefonních čísel

Kopie protokolů odeslaných zpráv z operačního  střediska

Krizového štábu hl.m.Prahy ve dnech 8.8.2002 –15.8.2002

Zápis archivních nahrávek odchozích  a  příchozích

K2/      	Příloha/ dispečink OŠKT HMP z telefonní série 22000222-3

K3/	Výpis nahrávky mgf.hovorů k m.u. 318/4

z 12.8. 2002 /začátek události/ - zaplavení

metra  /stroj A stopa 17 EDA, 14.8.2002

21,20 hod. – 14.8.2002  24,00 hod./

K4/  	Výpis nahrávky mgf.hovorů k m.u. 318/4

z 12.8. 2002 /začátek události – zaplavení

metra  /stroj A stopa 10 VDA, 14.8.2002

21,20hod.-14.8.2002   24,00 hod./

K5/  	Výpis nahrávky mgf.hovorů k m.u. 318/4

z 12.8.2002 /začátek události/ - zaplavení

metra /stroj A stopa 18 ED B, 14.8.2002

21,20 hod.  – 14.8.2002  24,00 hod./

K6/		Výpis nahrávky mgf.hovorů k m.u. 318/4

z 12.8.2002 /začátek události/ - zaplavení

metra /stroj A stopa 19 EDC, 14.8.2002

21,20 hod.- 14.8.2002  24,00 hod./

K7/		Přehled uskutečněných hovorů

Pásek č. 9/10 4,37 hod.-16,11 hod. 14.8. 2002

/ED – vedoucí směny/

K8/		Výpis nahrávky mgf. hovorů k m.u. 318/4

z 12.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou

Vltavou

/stroj A, stopa č. 8 –VD B – systémový

telefon, 14.8.2002 05,29 hod. – 14.8.2002   24,00. hod./

K9/	Výpis nahrávky mgf. hovorů k m.u. 318/4

z  12.8.2002

/začátek události/ - zaplavení metra

/stroj A stopa18 ED B, 14.8.2002 21,20 h. –

14.8.2002  24, 00 hod./

K10/	Přehled uskutečněných hovorů

- Pásek č.9/10   4,37 hod. – 16.11.14.8.2002

/ED – vedoucí směny/

K11/	Výpis nahrávky mgf. hovorů k m.u. 318/4

z 12.8.2002 -  Zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 8 – VD B – systémový telefon,

14.8.2002 05,29 hod. – 14.8.2002   24,00

K12/	Výpis nahrávky mgf. hovorů k m.u. 318/4

z 12.8.2002 –zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č. ll . VD-B- Schrack

14.8.2002  21,21 hod. – 14.8.2002 24,00. hod.

K13/	Výpis nahrávky mgf.hovorů k m.u.318/4

z 12.8.2002 – zaplavení metrarozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 12- VDC Definity,

14.8.2002 21,21 hod.- 14.8.2002 24.00 hod./

K14/	Výpis nahrávky mgf.hovorů k m.u.318/4

z 12.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 16 ED,14.8.2002

21,21, hod. – 14.8..2002   24,00 hod./

K15/	MU  318/2002

/stroj A, stopa č. 9 – VDC  syst. telefon, 14.8.2002

21,21, hod. – 14.8.2002  24,00 hod./

K16/	Výpis nahrávky mgf.hovorů k m.u.318/4

z 12.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 9 VD C syst.tel., 14.8.2002

5,29 hod. – 14.8.2002  17,21 hod./

K17/	MU č-318/2002

/stroj A, stopa č.6 syst. tel. VS VD,

13.8.2002 01,20 hod. – 13.8.2002  09,58 hod./

K18/	Výpis  nahrávky mgf.hovorů k m.u.318/4

z 12.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 6, vedoucí směny VD,

/14.8.2002 05,29  - 14.8.2002  24,00/

K19/	Výpis  nahrávky mgf.hovorů k m.u.318/4

z 12.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 9 – VDC, 14.8.2002  17,21 hod. –

14.8.2002  19,16 hod./

K20/	Výpis  nahrávky mgf.hovorů k m.u.318/4

z 12.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 9  VD C, 13.8.2002 01,20 hod. –

13.8.2002  09,44 hod. /

K21/	Výpis  nahrávky mgf.hovorů k m.u.318/4

z 12.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/ stroj A, stopa č. 6- VD-VS,

13.8.2002 09,58 hod. – 13.8.2002  19,08 hod./

K22/	Výpis  nahrávky mgf.hovorů k m.u.318/4

z 12.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 8 – syst. tel. VD B,

13.8.2002 01,20 hod. – 13.8.2002   09,58 hod./

K23/	Výpis  nahrávky mgf.hovorů k m.u.318/4

z 12.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 7 – syst. tel. VD A,

14.8.2002   05,29 hod. – 14.8.2002   24,00 hod./

K24/	Výpis nahrávky mgf. hovorů k m.u. 318/4

z 12.8.2002 /začátek události/

/ stroj A, stopa č.7  VD A,

13.8.2002 01,20 Hod.- 13.8.200209,58 hod./

K25/	MU 318/4/2002

/stroj A, stopa č. 06, syst. tel. VS VD,

14.8.2002  01,28 hod. –14.8.2002 05,29 hod./

K26/	Přehled uskutečněných hovorů

/pásek č.9, stopa č.16, 23,35 hod. – 04,37 hod.

13./14.8.2002 – ED – VS/

K27/	Přehled uskutečněných hovorů

/pásek č.9, stopa č. 16,09,58 hod.- 23,35 hod.

13.8.2002, ED-VS/

K28/	KAZETA č. 1

12.8.2002  12,08 – 22,52 hod.  strana 1

K29/	KAZETA č. 1

12.8.2002    23,01 hod.-24,00 hod.

13.8.2002   00,00 hod. – 01,06 hod.  strana  2

K30/	KAZETA č. 2

13.8.2002  01,06hod. – 01,18 hod.    strana 2

K31/	KAZETA č. 2

13.8.2002      01,46 – 03,48 hod.      strana  1

K32/	KAZETA č. 3

13.8.2002      05,24 hod. – 11,24 hod.   strana  2

K33/	KAZETA č.3

13.8.2002  11,56 – 18,26 hod.    strana 1

K34/	KAZETA č.4

13.8.2002   18,48 hod.- 19,54 hod. strana 1

K35/	KAZETA č.4

13.8.2002   20,00 hod.- 21,25 hod.   strana 2

K36/	KAZETA č.5

13.8.2002  21,31 hod. – 23,54 hod. strana 1

14.8.2002 00,08 hod.-00,30hod.

K37/	KAZETA č.5

14.8.2002  00,37 hod. –02,57 hod.   strana 2

K38/	KAZETA č.6

14.82002  02,58 hod. – 08,04 hod.  strana 1

K39/	KAZETA č.6

14.8.2002 08,17 hod.- 14,52 hod.    strana 2

K40/	KAZETA č.7

14.8.2002  4,56 hod. – 23,09hod.    strana 1

K41/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení  metra rozvodněnou Vltavou

/stopa č. 7 pásek č.9 – syst.tel. VD/A,

13.8.2002  09,53 hod – 14.8.2002  05,29 hod./

K42/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a

14.8.2002 – zaplavení  metra rozvodněnou Vltavou

/stopa č.l0 pásek č.9 – spoj.VD/A Definity

13.8.2002 09,58 hod. –14.8.2002 05,29 hod./

K43/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení  metra rozvodněnou Vltavou

/stopa č. 11 pásek č.9 – Schrank trasa B,

13.8.2002 22,33 hod. –14.8.2002  04,04 hod./

K44/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení  metra rozvodněnou Vltavou

/stopa  č.11 pásek č.9 – VD  Schrank trasa B

14.8.2002 04,09 hod. – 14.8.2002 09,09 hod./

K45/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení  metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, Schrank trasa B,

13.8.2002 09.58 hod. – 13.8.2002  22,33 hod./

K46/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/pásek č.9, stopa č.12 VD/C – Definity,

13.8.2002 09,58 –14.8.2002 05,29 hod/

K47/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stopa č. 16, pásek č. 10 – ED – VS,

/14.8.2002 16,11 hod. – 14.8.2002 21,21 hod./

K48/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a

14.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnouVltavou

/stopa č. 17, pásek č.9, ED/A – syst.tel.

13.8.2002 09,58 hod. – 14.8. 2002 05,29 hod./

K49/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a

14.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stopa č. 18, pásek č.9 – syst. tel. ED/B,

13.8.2002 09,58 hod. – 14.8.2002 05,29 hod./

K50/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a

14.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnouVltavou

/stopa č. 18, pásek č. 10 – ED/B syst. telefon,

14.8.2002 05,29 – 14.8.2002  21,21 hod./

K51/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stopa č.19, pásek č.10 – ED/C syst. telef.,

14.8.2002 05,29 hod. – 14.8.2002  21,20 hod./

K52/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z     13.8.2002 a 14.8. 2002

– zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/  stroj A, stopa č.9 – VD/C,

13.8.2002 09,58 hod. – 14.8.2002 05,29 hod./

K53/	MU 318/4/2002

/pásek č.10, stopa č.17,

13.8.2002 05,29 hod./

K54/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z13.8.2002 a    14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.8 – VD/B, 14.8.2002/

/00,17 hod. – 04,52 hod./

K55/	MU 318/2002

/stroj B, stopa č. 36 technol.síť VKV/SD 11600,

12.8.2002 14.00 hod. –16.8.2002 12,00 hod./

K56/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/ stroj A, stopa č.20 – SD 11600 VS,

12.8.2002 14.00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K57/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj B, stopa č.3 – Hasičský útvar,

12.8.2002  14,00 hod. – 13.8.2002 00,45 hod./

K58/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.20 – dispečink 11600 – VS,

12.8.2002 18,12 hod. –16.8.2002

K59/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.23 – TD11700,

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12hod. /

K60/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.22, SD 11600 – linka B,

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K61/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.21 – SD 11600 – linky A,C,

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K62/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 24 – TD 11700 linka A

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K63/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.25 – TD 11700 linka B,

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K64/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 26 – TD11700 – linka C,

12.8.2002 14,00 hod. –12.8.2002 18,12 hod./

K65/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.27 . Esk.Disp. – A – Muzeum,

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K66/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14. 8.

8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/ stroj A,stopa č.33 Disp. 11200 tlf. zapojovač,

12.8.2002 14,08 hod. – 12.8.2002  18,12 hod./

K67/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a

14.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.28 – Esk.Disp.11800 linka B  Muzeum,

12.8.2002 14,00hod.-12.8.2002 18,12 hod./

K68/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a

14.8.2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.35 – Pohot.11700 tlf.

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K69/	z nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a  14.8.2002 –

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/ stroj A, stopa č. 16 – VS ED syst. telef.

12.8.2002 18,12 hod. – 13.8.2002 09,58hod./

K70/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.19 – ED C syst. tel.

12.8.2002 18,12 hod. –13.8.2002 09,58 hod./

K71/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 19 – ED C syst. tlf.,

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K72/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/ Stroj A, stopa č.18, ED B syst.tlf.

12.8.2002 18,12 hod. – 13.8.2002 09,58 hod. /

K73/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.18 ED B syst.tlf.

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K74/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a  14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.17 – ED A syst. tlf.

12.8.2002 18,12 hod. – 13.8.2002 09,58 hod./

K75/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.17 – ED A syst.tlf.

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K76/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č. 16 VS ED syst tlf.

12.8.2002 14,00 hod. –12.8.2002 18,12 hod./

K77/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.12,disp. tlf. VD C

13.8.2002 03,00 hod. –13.8.2002 09,58 hod./

K78/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.12,páska č. 8- disp.tlf. VD C

13.8.2002 01,00 hod. – 13.8.2002 03,00 hod./

K79/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z13.8.2002 a 14.8.

2002 – zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa č.12, pásek č.8 – disp. tlf. VD C

12.8.2002 18,12 hod. – 13.8.2002 01,00 hod.

K80/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

stroj A, stopa č. 12 VD C disp. spoj.

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod. /

K81/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č. 11, páska č. 8 disp.tlf. VD B,

13.8.2002 03.00 hod. – 13.8.2002 09,58/

K82/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, páska č.8, stopa č. 11 disp. tlf. VD B,

13.8.2002  01,00 hod. – 13.8.2002 03,00 hod./

K83/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, páska č.8,stopa č. 11 disp.tlf. VD B,

12.8.2002 18,12 hod. – 13.8.2002 01,00 hod./

K84/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č. 11 VD B disp. spoj.

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K85/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, pásek č.8,stopa č.10- disp.tlf. VD A,

13.8.2002 03,00 hod. – 13.8.2002 09,58 hod./

K86/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, pásek č.8, stopa č. 10 – disp.tlf. VD A,

13.8.2002 01,00 hod. – 13.8.2002 03,00 hod./

K87/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, pásek č.8, stopa č.10 – disp. tlf. VD A,

12.8.2002 18,12 hod.- 13.8.2002 01,00 hod./

K88/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č.10 VD A disp.spoj.,

12.8.2002 14,00 hod. –12.8.2002 18,12 hod./

K89/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

–   zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č.9 – syst.tlf. VD C,

12.8.2002 18,12hod. –13.8.2002 01,20 hod./

K90/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

–  zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č.9 – syst.tlf. VD C,

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K91/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č.8 – syst. tlf. VD B,

12.8.2002 18,12 hod. – 13.8.2002 01,20 hod./

K92/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č.8, syst.tlf. VD B,

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K93/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č.7, syst. tlf. VD A,

12.8.2002 18,12 hod. – 13.8.2002 01,20 hod./

K94/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č.7, VD A,

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K95/	Výpis nahrávky mgf. hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

– zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj A, stopa č.6, VS VD,

12.8.2002 18,12 hod. –13.8.2002  01,20 hod./

K96/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 13.8.2002 a 14.8.2002

–   zaplavení metra rozvodněnou  Vltavou

/stroj, stopa č.6, páska č.6 – VS VD,

12.8.2002 14,00 hod. – 12.8.2002 18,12 hod./

K97/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z12.8. – 16.8.2002

-zaplavení metra rozvodněnou Vltavou

/stroj A, stopa 20, disp. 11600 – vedoucí směny, 12.8.,

18,12 hod. – 16.8., 12,00 hod /

K98/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 12.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou - /stroj A

stopa 21, SD  11600, linky  A a C, 12.8., 14,00

hod. – 18,12 hod. /

K99/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 12.8.- zaplavení

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A, stopa 22

SD  11600, linka B, 12.8., 14,00 hod. – 18,12   hod. /

K100/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 12.8.–zaplavení

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj , stopa 23,

TD  11700 vedoucí směny, 12.8.,14,00 hod – 18,12 hod. /

K101/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z12.8.-zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 24 TD  11700, linka A, 12.8., 14,00 hod. – 18, 12  hod. /

K102/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z12.8.-   zaplavení Metra  rozvodněnou Vltavou,

/ strj A, stopa 25, TD  11700, linka B, 12.8., 14,00 hod. – 18,12  hod. /

K103/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 12.8.-zaplavení

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A, stopa

26, TD  11700, linka  C, 12.8., 14,00 hod. –

18,12 hod. /

K104/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 12.8.-

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A, stopa

27, Esk.disp. A – Muzeum, 12.8., 14,00 hod. -  18.12 hod. /

K105/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 12.8.- zaplavení

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A, stopa 28,Esk.disp. B – Muzeum, 12.8., 14,00 hod.-18,12 hod. /

K106/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z12.8.-zaplavení

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A, stopa

33, dispečer  11200, 12.8., 14,00 hod.- 18,12 hod. /

K107/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z12.8.-zaplavení

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A, stopa

35, pohotovost  11700, 12.8., 14,00 hod. – 18,12 hod. /

K108/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z12.8.-   zaplavení

Metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A, stopa 6 páska 6,

vedoucí směny vlakového disp., 12.8  14,00 hod. – 18,12 hod. /

K109/	Výpis nahrávek mgf. hovorů z 12. a 13.8.

- zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa  6, vedoucí směny vlakového disp.,

12.8., 18,12 hod. – 13.8., 1,20 hod. /

K110/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12. a 13.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou, / stroj

A, stopa 7, vlakový dispečer trati A, 12.8.,

18,12 hod. – 13.8., 1,20 hod. /

K111/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z12.8.-zaplavení

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A,stopa 7,

vlakový dispečer trať A, 12.8., 14,00 hod. –18,12 hod. /

K112/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z12.8.zaplavení

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A, stopa 8

vlakový dispečer trať B, 12.8., 14,00 hod. - 18, 12 hod. /

K113/ 	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.a    13.8.

- zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj  A, stopa 8, vlakový dispečer trati B, 12.8.,

18,12 hod. – 13.8., 1,20 hod. /

K114/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z12.8.-zaplavení

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A,stopa 9,

vlakový dispečer trati C, 12.8., 14,00 hod. –

18,12 hod. /

K115/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12. A 13.8. –

zaplavení metrsa rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 9, vlakový dispečer trati C,

12.8., 18,12 hod. – 13.8., 1,20 hod. /

K116/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z12.8.-zaplavení

metra rozvodněnou Vltavou, / stroj A, stopa  10, vlakový dispečer trati A,

12.8., 14,00 hod. - 18,12 hod. /

K117/ 	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.a 13.8. –

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 10, pásek 8, vlakový dispečer trati A

12.8., 18,12 hod. – 13.8., 1,00 hod. /

K118/	Výpis nahrávek mgf.hovorů ze 13.8. –

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj  A, stopa 10, pásek 8, vlakový dispečer trati

A, 13.8., 1,00 – 3,00 hod. /

K119/	Výpis nahrávek mgf.hovorů ze 13.8. –

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 10, pásek 8, vlakový dispečer trati A

13.8., 3,00 – 9, 58 hod. /

K120/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.8.

- zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 11, vlakový dispečer B–dispečerský

spoj, 12.8., 14, 00 hod. – 18,12 hod. /

K121/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12. A 13.8.

Zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj  A, stopa 11, pásek 8, vlakový dispečer trati B

dispečerský spoj, 12.8., 18,12 hod.- 13.8. 1,00 hod. /

K122/	Výpis nahrávek mgf.hovorů ze 13.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou, / stroj

A, stopa 11, pásek 8, vlakový dispečer na

trati A – dispečerský spoj, 13.8., 1,00 – 3,00 hod. /

K123/	Výpis nahrávek mgf.hovorů ze 13.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,/ stroj

A, stopa 11, pásek 8, vlakový dispečer na

Trati B – dispečerský spoj, 13.8., 3,00 – 9,58  hod. /

K124/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 12, vlakový dispečer na trati

C – dispečerský spoj, 12.8., 14, 00 hod. –  18,12 hod.

K125/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12. A 13.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 12, pásek 8, vlakový disp.

trati C – dispečerský spoj, 12.8.,18,12 hod. - 13.8., 1,00 hod. /

K126/	Výpis nahrávek mgf.hovorů ze 13.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 12, pásek 8, vlakový

dispečer trati C – dispečerský spoj, 13.8.  1,00 3,00 hod. /

K127/	Výpis nahrávek mgf.hovorů ze 13.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 12, pásek 8, vlakový

dispečer na trati C – dispečerský spoj,

13.8., 3,00 – 9,58 hod. /

K128/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 16, elektrodispečink –

vedoucí směny, 12.8., 14,00 – 18,12   hod. /

K129/	Výpis nahrávek mgf.hovorů – OPRAVA

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stopa 11, pásek 9 a 10, vlakový dispečer

trati B – Schrank, 14.8., 4,09 – 9,09 hod. /

K130/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12. a 13.8.

zaplavení metra - / stroj A, stopa č. 16

elektrodispečink – vedoucí směny, 12.8.,

18,12 hod.-13.8., 9,58 hod. /

K131/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.8.

zaplavení metra  - / stroj A, stopa 17,

elektrodispečer trati A, 12.8., 14,00 hod. – 18,12 hod. /

K132/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.a 13.8.

zaplavení metra - / stroj A, stopa 17,

elektrodispečer trati A, 12.8., 18,12 hod. –   13.8., 9,58 hod. /

K133/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.8.

zaplavení metra - / stroj A, stopa 18,

elektrodispečer trati B, 12.8., 14,00 – 18,12 hod. /

K134/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.a 13.8.

zaplavení metra  -  / stroj  A, stopa 18,

elektrodispečer trati B, 12.8., 18,12 hod.- 13.8., 9,58 hod. /

K135/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.8.

zaplavení metra  -  / stroj A, stopa 19,

elektrodispečer trati C, 12.8., 14,00 hod. – 18.12 hod. /

K136/	Výpis nahrávek mgf.hovorů z 12.a13.8.

zaplavení metra - / stroj A, stopa 19,

elektrodispečer trati C, 12.8., 18,12 hod. – 13.8., 9,58 hod. /

K137/	Přepis záznamu mgf.hovorů z 12. – 15.8.

Mimoř.událost 318/2002, / stroj B, stopa

36, SD  11600  -  technologická síť VKV

12.8., 14,00 hod. – 15.8., 16,30 hod. /

K138/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z12.8.–  13.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj B, stopa 3, hasičský útvar, 12.8.,

14,00 hod. – 13.8., 0,45 hod. /

K139/	Výpis nahrávky mgf.hovorů z 12.8.

zaplavení metra rozvodněnou Vltavou,

/ stroj A, stopa 20, SD  11600 – vedoucí

směny, 12.8.,14,00 – 18.12 hod. /

K140/	Zápis archivních nahrávek odchozích a

příchozích telefonních hovorů ve dnech

12.8. – 15.8.2002 mezi dispečinkem OS

KŠ hl.m. Prahy  a DP, a.s. hl.m.Prahy

K141/	Kopie provozního deníku elektrodispečera

trati A od 12.8. do 20.8. 2002

K142/	Kopie provozního deníku elektrodispečera

trati B od 12.8 do 19.8.2002

K143/	Kopie provozního deníku elektrodispečera

trati C  od 12.8. do 19.8.2002

K144/	Kopie provozního deníku ZTC–3 pro   trať

B  / Radlická

K145/	Hlášení o provozu metra za dny 11.– 14.8.

2002 – sepsáno vlakovým dispečinkem

K146/	Hlášení EDM  -  / elektrodispečink / za

dny 11. – 14.8.2002

K147/	Denní hlášení sdělovacího a zabezpeč.

dispečinku za dny 11. – 14.8.2002

K148/	Hlášení technologického dispečinku

/ služby 11200, 11800 a 11900 /

K149/	Průběžný videozáznam z vlakového dispečinku  DPO-Metro o.z.

/přehrávky na 9 videokazet VHS/

K149.1/ obrat kolej Zličín (pevný záběr)

K149.2/  Zličín –Národní třída

K149.3/  Můstek-B – Černý Most

K149.4/  Černý Most  (speciální –podle volby dispečera)

K149.5/  tzv. policejní dohled I.(II.+IV.B-bez záruky)

K149.6/  tzv. policejní dohled II.(V.B-bez záruky)

K149.7/  Skalka, obratová kolej (u nástupiště)

K149.8/  Skalka-Náměstí Míru

K149.9/  Muzeum A-Dejvická

K149.10/ Dejvická, obrat(pevný záběr)

K149.11/ Nádraží Holešovice, obrat (pevný záběr)

K149.12/ Nádraží Holešovice – I.P. Pavlova

K149.13/ Vyšehrad-Háje

K149.14/ Háje, obrat (pevný záběr)

K149.15/ neobsazeno

K149.16/ neobsazeno

ARCHIV HMP

L/           Výpis  dostupných dokumentů v archivu  HMP

L1/         Organizační řád – část OSM, Dopravní podnik hl.m.Prahy Metro, koncernový

podnik, 1980

L2/         Protokol o funkčních zkouškách technických center TC-2,  AC- 1 na trasách II A

a IIC, 1981

L3/         Časový harmonogram funkčních zkoušek /příl.č.1/, 1981

L4/         Hlášení o průběhu funkčních zkoušek/příl. č.2/, 1981

L5/         Dílčí protokoly o provedení funkčních zkoušek /příl.č.3/, 1981

L6/         Dílčí protokol č.1 - AC I

L7/         Dílčí protokol č.2

L8/         Dílčí protokol č.3

L9/         Dílčí protokol č.4

L10/       Dílčí protokol č.5

L11/       Dílčí protokol č.2 – AC I

L12/       Dílčí protokol č.3 – AC I

L13/       Dílčí protokol č.4 – AC I

L14/       Dílčí protokol č.5 – AC I a II C

L15/       Seznam dokladů předložených k funkční zkoušce

L16/       Doplňující zpráva 4.12.1980

L17/       Protokol o funkčních zkouškách OSM na trase II C a Filtroventilační centrály

/1980/ + přílohy č.1,2,3

L18/       Monitorovací zpráva stavby III B/1

L19/       OSM PÚ – Metroprojekt

L20/       Zápis z jednání 9.11.1982 na odboru dopravy – OSM /I A3, I A/

L21/       Kolaudační rozhodnutí – odbor dopravy hl.m.Prahy, 1983

L22/       Hlášení o průběhu funkčních zkoušek 3.12.1980

L23/       Hlášení o průběhu funkčních zkoušek OSM na trase II A  /1980/

L24/       Hlášení o průběhu funkčních zkoušek, příloha 2, 3

L25/       I B Metroprojekt SN – Sokolovská IB – 86

L26/       Hlášení o funkčních zkouškách OSM na trase IIA

L27/       Protokol o funkčních zkouškách OSM na trase II A…./1980/

L27/       Hlášení o průběhu funkčních zkoušek OSM na trase II A

L28/       St.Leninova – nám.Míru  1971

L29/       Rada NVP – Usnesení č.329/V

L30/       Plánovací odbor NVP . 15.10.79

L31/       Zápis z jednání na odboru dopravy NVP – uvedení staveb OSM /IA3, IA/ do

provozu

L32/       Zápis z kontrolního dne OSM – 1988

L33/       Návrh zprávy o zakončení prací ……. /1982/  /2x/

L34/       OSM, trasa IA – kolaudační rozhodnutí /1980/

L36/       Žádost o vydání povolení k zahájení provozu OSM IA /1979/

DALŠÍ DOKUMENTY

M1/      Situační zpráva o průběhu čerpání vody ze zatopených stanic pražského metra od

16.8. 2002 do8.9. 2002

M2/      Přehled stavů a průtoků v profilu Chuchle 4.8. – 12.8. 2002  ČMMÚ

M3/      Přehled stavů a průtoků v profilu Chuchle 22.8.- 31.8. 2002  ČMMÚ

M4/      Přehled stavů a průtoků v profilu Chuchle 13.8. – 21.8. 2002  ČMMÚ

M5/      Chuchle – povodeň 08/2002  /průtoky/, graf  ČMMÚ

M6/      Chuchle – povodeň 08/2002 /stavy/, graf ČMMÚ

M7/      ČMMÚ – předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v

srpnu 2002

M8/      Definice pojmu 100-letá voda

DOKUMENTY DP a.s.

N1/       Příkaz ředitele č. 24  /8.2.2000/  - Povodňový plán Metro

N2/       Pokyn vedoucího služby OSM č.14/2001

N3/       Vyjádření k odstavení  2 souprav ve stanici Florenc IB dne 13.8.2002 a vyjádření

Gř DP a.s. k rozsahu zpracování povodňových plánů DP hl.m.Prahy a.s.

N4/       Směrnice pro činnost cizích organizací v metru OS 3/1

N5/       Rozbor zatopení metra – srpen2002, Metroprojekt /87- 4 –1000-28-11/

N6/       Projekční dispozice …..Metroprojekt 11.2.1980

N7/       Projektování a výstavba OSM ….. MP – 076/86, 1986

N8/       Pravidla technického provozu Metro, 1973

N9/       Technické podmínky pro projektování a provoz metra, 1972  FMD

N10/     Povodňová kniha – metro

N11/     Protokol o schválení konstrukcí a zařízení pro metro č.2/80-TÚ

N12/     Zpráva o splnění racionalizačního úkolu“Těsnění kabelových prostupů tlakovými

předěly

N13/     Souhrnná zpráva o povodni v roce 2002 ve smyslu vodního zákona,

DP.hl.m.Prahy, a.s., 2003

N14/     1. Provozní úsek trasy B, trať. úsek nám.Republiky – Florenc /Sokolovská, úpravy

z titulu OSM  /2 přílohy/

N15/     Zpráva o radiografické kontrole výztuže ……..Fakulta stavební Brno /DP

hl.m.Prahy, a.s. 2003/

N16/     Technická zpráva, Akce: Výška hladiny vody v zatopených stanicích metra 2002,

IDS a.s.

N17/     Příloha č.9 ředitele DP- Metro ze 6.3.2000 – Využití OSM při provozu DSM

N18/     Pokyn vedoucího služby OSM č.6/2002

N19/     Provozní předpis OSM 4/ z 11.5.2000, Technologická zařízení OSM

N20/     Přehled zatopených stanic

N21/     Součinnostní dohoda o vymezení údržbářsko-opravárenských prací v oblasti

tlakově – plynotěsného traťového uzávěru mezi službou 11680 a 11650,

nedatováno

N22/     Výkres části betonového prahu

N23/     Technologický postup pravidelné prohlídky /PP/ otočných uzávěrů typu ZT 101,

ZT 49 a ZT 98, DP konc.podnik , 1.1.1987

N24/     Příprava diagnostiky betonových prahů, DP hl.m.Prahy a.s., 10.1.2003

N25/     Protokol č.18/2001 – TŘ

N26/     Protokol č.20/2001 – TŘ

N27/     Protokol č. 14/2002 – TŘ

N28/     Tlakové plynotěsné uzávěry sovětské konstrukce /po roce 1986, asi Metroprojekt/

N29/     Sdělení Metroprojektu k OSM – vztah k povodním  21.8.2002

N30/     Podélné schéma tlakových uzávěrů trasa A /Metroprojekt/

N31/     Podélné schéma tlakových uzávěrů trasa B /Metroprojekt/

N32/     Podélné schéma tlakových uzávěrů trasa C /Metroprojekt/

N33/     Podélný schematický geologický řez trasou A metra /Metroprojekt/

N34/     Podélný schematický geologický řez trasou C metra /Metroprojekt/

N35/     Podélné řezy zaplavenými úseky tras A,B,C …. Metroprojekt Praha, a.s.,

10.9.2002

N36/     Průběžná zpráva o povodni 11.9.2002

N37/     Zpráva o průběhu statického posouzení konstrukce metra,které byly zatopeny nebo

mohly být poškozeny vlivem záplav /Metroprojekt Praha a.s. 25.102002/

N38/     Rekapitulace prací provedených na zakázku na objednávku prací č. 9028000657

POVODNĚ

N39/     Rozbor zaplavení stanice Invalidovna  /Jílek 24.10.2002/

N40/     Zatopení pražského metra – zaslání  vyžádaných dokumentů- Policie ČR 23.8.2002

N41/     Dopravní podnik hl.m. Prahy – METRO OSM 2/1 – T 29.12.1987

N42/     1.dodatek k příkazu ředitele o.z. č.9/2000, využití zařízení OSM při provozu DSM

N43/     Pokyn vedoucího služby OSM č.6/2002. Využití zařízení OSM při provozu DSM

N44/     Příkaz č.9 ředitele DP-Metro ze6.3.2000

N45/     Dopis Ing.Laudáta GŘ Houfkovi 26.9.2002

N46/     Přehledné situace stanic Křižíkova, Nádraží Holešovice, Invalidovna,

Českomoravská, Palmovka, nám.Republiky, Můstek B, Národní třída, Anděl,

Staroměstská, Malostranská, Můstek A, Muzeum A

N47/     Předané podklady Policie ČR:

    - seznam uzavřených tlak.plynotěsných uzávěrů v zaplavených oblastech

    - zápis o stavu tlakových uzávěrů

    - výkresová dokumentace AS,B,C

N48/     Informace o pojištění pro riziko „povodeň“ /Jílek/

N48/     2.zpráva o průběhu statického posouzení konstrukcí metra ….9.1.2003

N49/     Projekční dispozice A/ - E/  11.2.1980

N50/     Zasedání povodňové komise DP-Metro

N51/     Možnosti odstranění limitních faktorů tramvajové dopravy v Praze /Jílek 6.2.2003/

N52/     Dimenzování tlakových předělů OSM /Metroprojekt 2003/

N53/     Připomínky DP –Metro k Posouzení příčin zaplavení metra 17.4.2003

N54/     Interní sdělení řed. Houdka komisi1.11.2002

N55/     Přehled plánovaných a provedených činnosti služby 11900 na tlak.plyn. uzávěrech

UT 3019 a UT 302 ve stanici NH – duben 2003 /DP – Metro/

N56/     Stanovisko  ředitele DP-Metro o.z. ve věci kompetencí při těsnění kabelových

Průchodek

N57/     Zásady těsnění průchodek

N58/      Povodňová kniha Metro

N59/      Rozbor zatopení metra- srpen 2002, Informace k dokumentaci

N60/      Popis a průběh zaplavení metra, Jílek 10.1. 2003-05-08

N61/     Přehled prací podle ROV 126/96(výluka koleje pro údržbu trať. uzávěrů  typu ZT

76 A

N62/       Dispečink MHD – výpis provozu , 12.9. 2002

POVODÍ VLTAVY S.P a ČHMÚ

O1/        Podklady pro komisi Rady HMP /odpověď Ing.Báči odboru dopravy/ 23.10.2002

O2/        Podklady pro komisi Rady HMP 7.10.2002

O3/        Požadavek na postoupení základních výkresů pražských jezů – odpověď

17.10.2002

O4/        Situace – Manipulační řád pro Šítkovský a Staroměstský jez

O5/        Vorová propust  Šítkovského jezu

O6/        Staroměstský jez – příčný řez

O7/        Příčný řez jezovým tělesem

O8/        Situační výkres Vltava

O9/        MŘ TD Modřany

O10/      Příčný řez Helmovského jezu

O11/      Příčný řez jezem MŘ VD Štvanice

O12/      Situační výkres Štvanice

O13/      Povodí Vltavy podklady

    - podélný řez MŘ VD Troja

    - MŘ VD Troja

    - MŘ VD Troja – přehledná situace

O14/      Dopis GŘ Povodí Vltava s.p. – předsedovi komise 6.3.2003

O15/      Distribuce informací předpovědní povodňové služby ČMMÚ

O16/      Přehled vydaných informací a předpovědí Centrálního ČMMÚ – příl. č.l a č. 2

ZÁPISY A DALŠÍ MATERIÁLY  KOMISE

P1/      Zápisy z jednání komise

    - P1.1/     5.    2002

    - P1.2/  10.9.  2002

    - P1.3/  17.9.  2002

    - P1.5/  24.9.  2002

    - P1.6/  1.10.  2002

    - P1.7/  15.10.2002

    - P1.8/  29.10.2002

    - P1.9/   12.11.2002

    - P1.10/  3.12. 2002

    - P1.11/  14.1. 2003

    - P1.12/  18.2. 2003

    - P1.13/   18.3. 2003

    - P1.14/  1.4.   2003

    - P1.15/  15.4. 2003

    - P1.16/   22.4. 2003

    - P1.17/   5.5.  2003

P2/       Zápis z jednání Komise s Ing. Svobodou

P3/       Zápis z jednání Komise s Ing.Hejlem

P4/       Zápis z jednání Komise s Ing.Blažkem

P5/       Zápis z jednání s Ing.Houdkem a Němečkem

P6/       Zápis z jednání Komise s Ing. Houfkem

P7/       Zápis z jednání Komise s Ing.Souralou, JUDr. Krejčovou a Ing. Pospíšilem

P8/       Zápis z jednání Komise s Houdkem, Svobodou, Stanislavem

P9/       Zápis z jednání Komise s Ing.Šubertem

P10/     Podklady pro otázky

P11/     Pozvánky na jednání Komise

P12/     Dopis Policie ČR předsedovi Komise 6.2.2003 a odpověď předsedy Komise

Laudáta

P13/     Zápis + projednání činnosti dispečinku MHD DP, a.s. 25.2.2003

P14/     Dopis předsedy Komise ministrovi vnitra 17.9.2002

P15/      Stanovisko Policie ČR k dopisu předsedy Komise 3.12. 2002

P16/     Pracovní materiál Subkomise stavební  včetně 5ti příloh

P17/      Koncept zadání vodohospodářské studie ze dne 26.9. 2002, přílohy2, 2a a 2b

P18/      Požadavky na další podklady /Technologická skupina/, 17.9. 2002

P19/    Zpráva Subkomise technologické ze dne 15.10. 2002

P20/     Dopis MV-gen. Ředitelství HZS ČR pplk. Svobody předsedovi Komise č.j. PO-

215-10/PLA-2003 ze dne 29.4. 2003

P21/    Organizace  MHD na území hl.m. Prahy  v době srpnových povodní 2002 –

Kejmar 15.4. 2003

P22/    Jednací řád Komise pro vyšetření příčin zaplavení prostor pražského metra

P23/    Dopis nám. Ing. Hejla předsedovi Komise 23.9. 2002

P24/     Odpověď předsedy Komise nám. Hejlovi 26.9. 2002

P25/    Policie ČR – Informace pro sdělovací prostředky 4.10. 2002

P26/    Dopis předsedy Komise GŘ Povodí Vltavy s.p. poskytnutí dat, ze dne 25.2. 2003 ,

Příloha  č. 1, č.2 a č. 3

P27/     Dopis předsedy Komise šéfredaktorovi Večerníku Praha Richtrovi 20.9. 2002

P28/     Dopis předsedy Komise nám. primátory Švecovi ve věci předávání dat , 21.10.

2002

P29/    Dopis pana Pauzera předsedovi Komise / Vltavská kaskáda/ ze dne 18.4. 2003

P30/    Dodatek  k dílčí zprávě Subkomise technologické 3.12. 2002

P31/    Metro: a co když Paříž bude zaplavena

P32/    Při povodni je vždy lepší počítat s horší variantou –ministr ŽP Ambrozek, Právo

28.1. 2003

P33/   Dopis Ing. Bratského primátorovi – rezignace na členství v Komisi, 16.12. 2002

P34/    Dopis předsedy Komise primátorovi ve věci rezignace Ing. Bratského 20.1.            2002

P35/	  Žádost odborové organizace DP-Metro o.z. o zastoupení v Komisi, 4.9. 2002

P36/    Kopie fotografie uzavřené plavební komory v Tróji v době povodní

P37/      Dopis předsedy Komise GŘ Ing. Houfkovi – umožnění destruktivních zkoušek

Průchodek, 20.9. 2002

P38/     Usnesení vlády ČR č. 977 ze dne 7.10. 2002 ve věci Vyhodnocení katastrofální

povodně v srpnu 2002

MATERIÁLY hl.m. PRAHY

Q1/        Povodňový plán hl.m. Prahy

Q2/        Směrnice pro vyrozumění příl. č.1 k č.j. 1670/2002/SM ZBS

Q3/        Zápisy z jednání Povodňové komise hl.m.Prahy a Krizového štábu hl.m.Prahy

Q4/        Nařízení primátora č. 1/2001

Q5/        Nařízení primátora č. 2/2001

Q6/        Nařízení primátora č. 3/2001

Q7/        Nařízení primátora č. 4/2001

Q8/        Nařízení primátora č. 5/2001  /nepodepsané, resp. neschválené/

Q9/        Nařízení ředitele MHMP č. 15/2002

Q10/      Požadavek na upřesnění výstupů projektu „Vyhodnocení katastrofální povodně

v srpnu 2002“

Q11/      Ověření souladu povodňového plánu DP Metro o.z. s povodňovým plánem HMP

    - .9.1998

Q12/      Porada k výstavbě a provozování OS, 12.2.2002 – zápis

Q13/      Zápis z 1.jednání bezpečnostní rady HMP  21.2.2001

Q14/      Zápis z 2.jednání bezp.rady HMP  4.4.2001

Q15/      Usnesení bezp. rady státu ze dne 11.2.2003 č. 45

Q16/      Směrnice MV PO-4536/IZS-2001 z 12.12.2001

Q17/      Usnesení vlády ČR č.417 ze dne 22.4.2002

Q18/      Dopis OKŘ MHMP řediteli Houdkovi  21.4.2000

Q19/      Návrh na zrušení označení písemností „zvláštní skutečnosti“…18.12.2002

Q20/      Informace Z-006 o postupu zprovozňování sítě metra a tramvají

Q21/      Tisk 2100 k průběhu odstraňování povodňových škod v metru

Q22/      Informace Z-235 o obnově a modernizaci ochranného systému metra

Q23/      Usnesení RZHMP č.0387 ze dne 19.3.2002

Q24/      Tisk 1918 A ke zřízení komise Rady HMP pro prošetření příčin zaplavení prostor

pražského metra

Q25/      Usnesení Rady HMP č. 1286 ze dne 27.8. 2002 ke zřízení komise Rady HMP pro

prošetření příčin zaplavení prostor metra

Q26/        Usnesení Rady ZHMP č. 335 ze dne 14.4. 1998 k návrhu na realizaci náhradního

dopravního systému v hl.m. Praze v případě povodňové situace

Q27/        Příloha  č. 1 k usnesení RZHMP číslo 335 ze dne 14.4. 1998

Q28/         Tisk 0626 k návrhu na realizaci náhradního dopravního systému v hl.m. Praze

v případě povodňové situace

Q29/         Usnesení rady ZHMP č. 678 ze dne 7.7. 1998 k návrhu náhradního dopravního

systému v hl.m. Praze v případě povodňové situace při stoleté vodě

Q30/          Tisk 1836 k návrhu náhradního dopravního systému v hl.m. Praze v případě

povodňové situace při stoleté vodě

Q31/       Smlouva č. SPU/8/02/000901/2001 mezi HMP a DP hl.m. Prahy, a.s.

Q32/         Smlouva č.j. HSAA-14134/OBOV-13/02 mezi ČR-Hasičský záchranný sbor

hl.m. Prahy a DP hl.m. Prahy, a.s. – Metro o.z.

Q33/         Smlouva č. D/08/004446 mezi hl.m. Prahou a Dopravním podnikem hl.m. Prahy,

a.s.

Q34/         Dohoda č. D/08/003722 mezi DP hl.m. Prahy, a.s. – Metro o.z. a hl.m. Prahou o

vzájemné výměně informací…

Q35/         Smlouva č. INO/8/03/001727/2002 mezi hl.m. Prahou a ČR- Hasičský záchranný

sbor hl..m. Prahy o poskytnutí plánované pomoci…

Q36/       Smlouva o dílo mezi ČHMÚ a IMIP hl.m. Prahy o poskytování údajů a informací

pro systém PREMIS

Q37/      Kniha příkazů krizového štábu hl.m. Prahy